## 2013г. по периодам)
ЗАО "ПОЛЕТ - ИНЖЕНЕР" Баланс тепловой энергии на 2013 год. Приложение 4
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2013 планируем. | Всего 2013 (ожидаем.) | 2013 | [11 empty] | Всего 2012 (планируемый) | 2012
[5 empty] | в том числе по периодам | [12 empty] | в том числе по кварталам
[5 empty] | 1 кв. (факт) | январь | февраль | март | 2 кв. (факт) | апрель | май | июнь | с 01.01 по 30.06. | июль | август | сентябрь |  | 1 кв. (план) | 2 кв. (план) | 3 кв. (план) | 4 кв. (план) | 3 кв. (факт) | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 кв. (факт)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | [7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Установленная тепловая мощность на 01.01.2011 | тыс. Гкал/ч
2 | Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал |  | 0 | [12 empty] | 0
3 | Собственные нужды | тыс. Гкал |  | 0 | [12 empty] | 0
4 | Отпуск с коллекторов | тыс. Гкал |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Покупная энергия, в т.ч.: | тыс. Гкал | 13.705 | 12.4872 | 6.1479 | 2.3116 | 1.8209 | 2.0154 | 1.1812 | 1.0093 | 0.10895 | 0.062911 | 7.3291 | 0.091926 | 0.086284 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 1.07 | 1.817 | 1.868 | 4.755
5.1 | С коллекторов блок-станций | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.0 |  | тыс. Гкал | 0
Добавить поставщика
5.2 | Из тепловой сети | тыс. Гкал | 13.705 | 12.4872 | 6.1479 | 2.3116 | 1.8209 | 2.0154 | 1.1812 | 1.0093 | 0.10895 | 0.062911 | 7.3291 | 0.091926 | 0.086284 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 1.07 | 1.817 | 1.868 | 4.755
5.2.1. | от ОАО "МТК" |  | 3.529 | 2.0703 | 1.0972 | 0.41617 | 0.30924 | 0.37179 | 0.18048 | 0.16527 | 0.006896 | 0.008314 | 1.2777 | 0.007552 | 0.008665 | 0.036455 | [5 empty] | 0.052672 | 0.179 | 0.268 | 0.293 | 0.74
5.2.2. | от ОАО "Мосэнерго" |  | 10.176 | 10.4168 | 5.0507 | 1.8954 | 1.5116 | 1.6437 | 1.0007 | 0.84408 | 0.10205 | 0.054597 | 6.0514 | 0.084374 | 0.077619 | 0.18843 | [5 empty] | 0.35043 | 0.891 | 1.549 | 1.575 | 4.015
|  | тыс. Гкал |  |  | 30
Добавить поставщика
6 | Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 13.705 | 12.4872 | 6.1479 | 2.3116 | 1.8209 | 2.0154 | 1.1812 | 1.0093 | 0.10895 | 0.062911 | 7.3291 | 0.091926 | 0.086284 | 0.22489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 1.07 | 1.817 | 1.868 | 4.755
7 | Потери в сетях | тыс. Гкал | 0.316 | 0.35713 | 0.13468 | 0.051398 | 0.04581 | 0.03747 | 0.042527 | 0.029518 | 0.0087376 | 0.0042717 | 0.17721 | 0.005764 | 0.006873 | 0.01934 | [5 empty] | 0.031977 | 0.053607 | 0.048514 | 0.045766 | 0.14789
7.1 | Процент потерь в тепловых сетях | % | 2.31 | 2.86 |  | 1.92 | 1.81 | 1.82 |  | 2.33 | 6.88 | 6.79 |  | 6.27 | 7.9 | 8.6 | [6 empty] | 5.012 | 2.67 | 2.45
8 | Отпуск тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | На собственное производство предприятия | тыс. Гкал |  | 0 | [12 empty] | 0
8.2 | Теплоснабжающие организации | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.0 |  | тыс. Гкал
Добавить перепродавца
9 | Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0.053 | 0.037521 | 0.013002 | 0.004633 | 0.004452 | 0.003917 | 0.003415 | 0.002115 | 0.000728 | 0.000572 | 0.016417 | 0.000364 | 0.0013 | 0.00078 | [5 empty] | 0.002444 | 0.00933 | 0.0044 | 0.00493 | 0.01866
10 | Полезный отпуск по группам потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 13.336 | 12.1954 | 6.0002 | 2.2555 | 1.7706 | 1.9741 | 1.1353 | 0.97771 | 0.099483 | 0.058067 | 7.1355 | 0.085798 | 0.078111 | 0.079317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24323 | 1.0071 | 1.7641 | 2.0456 | 4.8167
10.1 | Бюджетные потребители | тыс. Гкал |  | 0 | [12 empty] | 0
10.2 | Население | тыс. Гкал |  | 0 | [12 empty] | 0
10.3 | Прочие потребители | тыс. Гкал | 13.336 | 12.1954 | 6.0002 | 2.2555 | 1.7706 | 1.9741 | 1.1353 | 0.97771 | 0.099483 | 0.058067 | 7.1355 | 0.085798 | 0.078111 | 0.079317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24323 | 1.0071 | 1.7641 | 2.0456 | 4.8167
10.3.0 |  | тыс. Гкал
Добавить потребителя
11 | Расход натурального топлива
11.1 | газ | млн.куб.м | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| калорийность топлива | Гкал/куб.м
11.1.1 | лимитный | млн.куб.м |  | 0 | [12 empty] | 0
11.1.2 | сверхлимитный | млн.куб.м |  | 0 | [12 empty] | 0
11.1.3 | коммерческий | млн.куб.м |  | 0 | [12 empty] | 0
11.2 | мазут | тонн |  | 0 | [12 empty] | 0
| калорийность топлива | Гкал/кг
11.3 | уголь | тонн |  | 0 | [12 empty] | 0
| калорийность топлива | Гкал/кг
11.4 | прочее топливо | тонн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.0 |  | тонн
Добавить вид топлива
12 | Расход условного топлива | тыс. тут | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Лимит газа | тыс.куб.м |  | 0 | [12 empty] | 0
[6 empty] | * | * | * |  | * | * | * |  | * | * | *